РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за комуналне послове

Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Комисија за јавну набавку добара-

ватрогасно возило-аутоцистерна са мобилном опремом

Број: III-352-1/2013-2995

Дана: 08.11.2013. године

НОВИ САД

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12), Наручилац мења и допуњује Конкурсну документацију за јавну набавку добара-ватрогасно возило-аутоцистерна  са мобилном опремом, јавна набавка број 2-Д/2013, како следи:

ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ VII ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО-АУТОЦИСТЕРНА СА МОБИЛНОМ ОПРЕМОМ,

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2-Д/2013

1.

У делу 3. Спецификација, 5. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РУЧНОГ ВАТРОГАСНОГ АПАРАТА С9  ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ,..... „СТАНДАРД       din eh3“, мења се и гласи:

„СТАНДАРД     SRPS Z.C2.035“

2.

| У делу 3. Спецификација, 12. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТИСНОГ ЦРЕВА ТИП "Б", .... „ПРИТИСАК РАСПРСКАВАЊА (БАР)“ > 50, мења се и гласи: „ПРИТИСАК РАСПРСКАВАЊА (BAR) ≥ 50“. 3. У делу 3. Спецификација, 16. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЛАЗНИЦЕ ЗА СРЕДЊУ ПЕНУ, .... „ПРОТОК (ПРИ 5 БАРА) > 200 лит/мин“, мења се и гласи: „ПРОТОК (ПРИ 5 БАРА) ≥ 200 lit/min“. 4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У делу 3. Спецификација, 17. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЛАЗНИЦЕ ЗА ТЕШКУ ПЕНУ, .... „ПРОТОК (ПРИ 5 БАРА) > 200 лит/мин“, мења се и гласи: „ПРОТОК (ПРИ 5 БАРА) ≥ 200 lit/min“. 5. - У делу 3. Спецификација, 25. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСИСНЕ КОРПЕ „А“, брише се: „РАДНИ ПРИТИСАК (BAR) 12 ИСПИТНИ ПРИТИСАК (BAR) 25“. 6. У делу 3. Спецификација, тачка 16) ВОДЕНА ИНСТАЛАЦИЈА Монитор млазницу на крову возила:; Монтажно/демонтажна монитор млазница улазног пречника Ф 75, вода + пена, са регулатором протока од 800 до 2400 л/минут. Монтажно/демонтажна монитор млазница треба да испуњава следеће карактеристике: - закретање по хоризонтали 3600, - закретање по вертикали од -150 до +750, - домет млаза воде око 50 м, - да има уграђену кутију на крову надградње за смештај монитор млазнице. Руковање монитор млазницом ручно са крова возила.. мења се и гласи:“ Монитор млазницу на крову возила:; Монтажно/демонтажна монитор млазница улазног пречника Ф 75, вода + пена, са регулатором протока од 800 до 1600 lit/min. Монтажно/демонтажна монитор млазница треба да испуњава следеће карактеристике: - закретање по хоризонтали 3600, - закретање по вертикали од -150 до +750, - домет млаза воде око 50 м, - да има уграђену кутију на крову надградње за смештај монитор млазнице. Руковање монитор млазницом ручно са крова возила.. „ 7. |  |  |

У вези са овим "ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ VII ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО-АУТОЦИСТЕРНА СА МОБИЛНОМ ОПРЕМОМ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2-Д/2013“, Наручилац ће сачинити Пречишћен текст III Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

8.

Потребно је да понуђачи своје понуде доставе на обрасцима из Пречишћеног текста III Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ