РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за комуналне послове

Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Комисија за јавну набавку добара-

ватрогасно возило-аутоцистерна са мобилном опремом

Број: III-352-1/2013-2995

Дана: 18.11.2013. године

НОВИ САД

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12), Наручилац мења и допуњује Конкурсну документацију за јавну набавку добара-ватрогасно возило-аутоцистерна  са мобилном опремом, јавна набавка број 2-Д/2013, како следи:

ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ VIII ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО-АУТОЦИСТЕРНА СА МОБИЛНОМ ОПРЕМОМ,

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2-Д/2013

1.

У делу 3. Спецификација, 15. ПУМПА

| Средњи притисак: | Минимално 4 излаза са потисно неповратним вентилима ф 75 мм са задње стране возила (лево и десно од пумпе) |  |
| --- | --- | --- |

Мења се и гласи:

| Средњи притисак: | Минимално 2 излаза са потисно неповратним вентилима ф 75 мм са задње стране возила (лево и десно од пумпе) |  |
| --- | --- | --- |

2.

У делу 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ... 2) да испуњава услов пословног капацитета… Б) Да поседује следеће сертификате:….,

брише се „*ISO IEC 27001:2005”.

3.

У делу 4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.... 4.5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА....2)....Б) Следећи Сертификати који гласе на понуђача:......,                                         брише се „*ISO IEC 27001:2005“.

4.

У вези са овим "ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ VIII ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО-АУТОЦИСТЕРНА СА МОБИЛНОМ ОПРЕМОМ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2-Д/2013“, Наручилац ће сачинити Пречишћен текст IV Конкурсне документације и објавити га на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Пожељно је да понуђачи своје понуде доставе на обрасцима из Пречишћеног текста IV Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ