I Одговор на питање понуђача у поступку јавне набавке радова – електро радови на поправци електроинсталација, електро ормана и замени светиљки (шифра: ОПЕР-14/2015)

- Питање:

Као потенцијални учесник јавне набавке, молим вас за додатна појашњења:

- ставка 4. који тип грла има светиљка 18W

- ставка 8. који тип грла има светиљка 13 W

- ставка 13. који тип пригуснице (електронска, механичка), која снага

- ставка 15. који облик сијалице (капсула, печурка)

- ставка 16. која сијалица краћа, дужа

- ставка 18. контактори, монофазни или трофазни, напон шпулне

- ставка 19. опсег биметала

- ставка 20. назначити fen – coila да би се могао одредути тип вентилатора

- ставка 25. RO, пластични или метални, у зид илина зид, колко каблова се наставља по орману и којих пресека

- ставка 34. прекидачи које називе струје, трофазни, монофазни, надградни, уградни

- ставка 37. са или без осигурача, и којих осигурача (називна струја)

1. Одговор:

1. ставка 4. - светиљка од 18W има тип грла Е27

2. ставка 8. – светиљка од 13W има неонска грла

3. ставка 13. – механички тип пригуснице  од 36-40W

4. ставка 15. – облик сијалице печурка

5. ставка 16. – сијалица краћа

6. ставка 18. – контактори трофазни – напон шпулне 220V

7. ставка 19. – опсег биметала 6,3-10А, 10-16А, 16-25А, 25-40А

8. ставка 20. – тип fen-coila WESPERT TIP:AWN 4021

9. ставка 25. – RO пластични на зиду 3x2,5mm2 до 5x10mm2

10. ставка 34. – називи струје монофазни 220W, уградни 16А

11. ставка 37. - са осигурачима 16А аутоматски